## Лист1
Организация: ГБУ "Жилищник района ХХХ"
Участок:
Затраты на содержание МКД за апрель - июнь 2015 года [15 домов]
[11 empty] | Начало | 01.04.2015 | 01.04.2015
[11 empty] | Конец | 30.06.2015 | 30.06.2015
| 2. Вид работ: | Портал
N раздела работ | Описание работ и условий производства | № ед. норм и расценок | Количест-во работ | ЗАДАНИЕ | [5 empty] | ИСПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | Единица измерения | Колич. работ | Колич. чел/дн по норме | Расценка | Сумма затрат без НДС | Сумма затрат с НДС | Колич. работ | Колич. чел/дн | Расценка | Сумма затрат без НДС | Сумма затрат с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Ремонт штукатурки гладких фасадов отдельными местами | 2.3.1. | 2.8 | 1 кв.м отремонтированной поверхности | 2.8 | 1 | 279.1 | 781.48 | 922.15 | 2.8 | 1 | 279.1 | 781.48 | 922.15
| Установка замка | 7.2.2. | 2 | 1 прибор | 2 | 1 | 83.9 | 167.8 | 198 | 2 | 1 | 83.9 | 167.8 | 198
| Смена накладного замка с язычком | 4.10. | 12 | 1 прибор | 12 | 2 | 427.5 | 5130 | 6053.4 | 12 | 2 | 427.5 | 5130 | 6053.4
| Дезинфекция загрузочного клапана | 9.1.9.1. | 864 | 1 клапан | 864 | 39 | 13.24 | 11439.36 | 13498.44 | 864 | 39 | 13.24 | 11439.36 | 13498.44
| Мойка сменных мусоросборников (переносных мусоросборников) | 9.1.7. | 120 | 10 мусоросборников | 12 | 1092 | 73.25 | 26663.03 | 31462.41 | 12 | 1092 | 73.25 | 26663.03 | 31462.41
| Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) | 9.1.6. | 24 | 10 мусоросборников | 2.4 | 12 | 99.68 | 956.94 | 1129.2 | 2.4 | 12 | 99.68 | 956.94 | 1129.2
| Дезинфекция шибера, в.т.ч. мойка шибера перед дезинфекцией | 9.1.9.2. | 120 | 1 шибер | 120 | 36 | 51.42 | 6170.4 | 7281.09 | 120 | 36 | 51.42 | 6170.4 | 7281.09
| Мойка сменных мусоросборников (переносных мусоросборников) | 9.1.7. | 24 | 10 мусоросборников | 2.4 | 91 | 73.25 | 5332.6 | 6292.47 | 2.4 | 91 | 73.25 | 5332.6 | 6292.47
| Дезинфекция мусоросборников (переносных мусоросборников) | 9.1.12. | 108 | 1 мусоросборник | 108 | 33 | 9.5 | 1026 | 1210.68 | 108 | 33 | 9.5 | 1026 | 1210.68
| Дезинфекция шибера, в.т.ч. мойка шибера перед дезинфекцией | 9.1.9.2. | 27 | 1 шибер | 27 | 6 | 51.42 | 1388.34 | 1638.24 | 27 | 6 | 51.42 | 1388.34 | 1638.24
| Смена крепления ковша к загрузочному клапану мусоропровода | 9.2.1. | 20 | 1 ковш | 20 | 8 | 355.72 | 7114.4 | 8395 | 20 | 8 | 355.72 | 7114.4 | 8395
| Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами площадью до 1 кв.м | 7.1.3. | 0.1 | 1 кв. м поверхности | 0.1 | 1 | 317.12 | 31.71 | 37.42 | 0.1 | 1 | 317.12 | 31.71 | 37.42
| Смена ограничителя задней стенки загрузочного клапана мусоропровода | 9.2.2. | 16 | 1 ковш | 16 | 7 | 350.68 | 5610.88 | 6620.82 | 16 | 7 | 350.68 | 5610.88 | 6620.82
| Смена ручки ковша загрузочного клапана мусоропровода с закреплением болтами | 9.2.3. | 28 | 1 ковш | 28 | 6 | 282.84 | 7919.52 | 9345.02 | 28 | 6 | 282.84 | 7919.52 | 9345.02
| Смена уплотнительной резины на приемном клапане мусоропровода | 9.2.4. | 4 | 1 шт. | 4 | 2 | 130.86 | 523.44 | 617.66 | 4 | 2 | 130.86 | 523.44 | 617.66
| Демонтаж и монтаж приемного клапана | 40.5.1. | 9 | 1 шт | 9 | 7 | 1509.1 | 13581.9 | 16026.66 | 9 | 7 | 1509.1 | 13581.9 | 16026.66
| Изготовление и установка хомута на мусоропроводе для заделки отверстий | 9.2.5. | 2 | 1 хомут | 2 | 3 | 179.02 | 358.04 | 422.49 | 2 | 3 | 179.02 | 358.04 | 422.49
| Установка автоматического выключателя на ток до 25 ампер | 9.1.28. | 13 | 1 выключатель | 13 | 8 | 82.2 | 1068.6 | 1260.96 | 13 | 8 | 82.2 | 1068.6 | 1260.96
| Смена розетки (выключателя) | 9.1.1. | 1 | 1 розетка | 1 | 1 | 34.87 | 34.87 | 41.15 | 1 | 1 | 34.87 | 34.87 | 41.15
| Ремонт распределительного щитка - 2 группа | 9.2.2. | 95 | 1 щиток | 95 | 18 | 270.27 | 25675.65 | 30297.29 | 95 | 18 | 270.27 | 25675.65 | 30297.29
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 7.4.1. | 52 | 10 лестничных площадок | 5.2 | 8 | 137 | 712.4 | 840.63 | 5.2 | 8 | 137 | 712.4 | 840.63
| Мелкий ремонт электропроводки | 9.1.5. | 2.4 | 1 м провода | 2.4 | 2 | 7.06 | 16.94 | 19.98 | 2.4 | 2 | 7.06 | 16.94 | 19.98
| Смена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | 9.1.11. | 9 | 1 переключатель | 9 | 4 | 514.55 | 4630.95 | 5464.53 | 9 | 4 | 514.55 | 4630.95 | 5464.53
| Смена отдельных участков внутренней электропроводки сечением 3х1,5 | 9.1.7. | 1.3 | 1 м провода | 1.3 | 1 | 46.72 | 60.74 | 71.67 | 1.3 | 1 | 46.72 | 60.74 | 71.67
| Смена отдельных участков внутренней электропроводки сечением 3х1,5 | 9.1.7. | 1.2 | 1 м провода | 1.2 | 1 | 46.72 | 56.06 | 66.15 | 1.2 | 1 | 46.72 | 56.06 | 66.15
| Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока в теплый период года | 1.2.5. | 54 | 1 воронка | 54 | 6 | 36.45 | 1968.3 | 2322.6 | 54 | 6 | 36.45 | 1968.3 | 2322.6
| Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока в теплый период года | 1.2.5. | 12 | 1 воронка | 12 | 3 | 36.45 | 437.4 | 516.12 | 12 | 3 | 36.45 | 437.4 | 516.12
| Уборка мусороприемной камеры с помощью шланга | 9.1.4. | 1682.4 | 10 м кв. | 168.24 | 1183 | 65.87 | 336153.05 | 396660.66 | 168.24 | 1183 | 65.87 | 336153.05 | 396660.66
| стен, дверей кабины лифта | 7.1.5.8. | 1571.52 | 100 кв.м | 15.72 | 78 | 287.06 | 9022.38 | 10646.34 | 15.72 | 78 | 287.06 | 9022.38 | 10646.34
| в домах с лифтами и мусоропроводом | 7.1.1.4. | 728 | 100 кв.м | 7.28 | 49 | 183.21 | 32677.33 | 38559.25 | 7.28 | 49 | 183.21 | 32677.33 | 38559.25
| в домах с лифтами и мусоропроводом | 7.1.3.4. | 6814.48 | 100 кв.м | 68.14 | 37 | 258.58 | 16643.5 | 19639.41 | 68.14 | 37 | 258.58 | 16643.5 | 19639.41
| в домах с лифтами и мусоропроводом | 7.1.4.4. | 32743.92 | 100 кв.м | 327.44 | 39 | 202.95 | 66453.72 | 78415.41 | 327.44 | 39 | 202.95 | 66453.72 | 78415.41
| Переносной мусоросборник | 9.1.3.1. | 6.81 | 1 куб.м | 6.81 | 91 | 299.11 | 61787.15 | 72908.84 | 6.81 | 91 | 299.11 | 61787.15 | 72908.84
| Переносной мусоросборник | 9.1.1.1. | 2.73 | 1 куб.м | 2.73 | 91 | 183.28 | 15177.41 | 17909.35 | 2.73 | 91 | 183.28 | 15177.41 | 17909.35
| Переносной мусоросборник | 9.1.2.1. | 52.43 | 1 куб.м | 52.43 | 1001 | 240.46 | 382422.78 | 451258.86 | 52.43 | 1001 | 240.46 | 382422.78 | 451258.86
| Вывешивание или снятие флагов на высоте не выше 3-х метров | 3.3. | 111 | 1 флаг | 111 | 25 | 12.61 | 1399.71 | 1651.68 | 111 | 25 | 12.61 | 1399.71 | 1651.68
| Улучшенная клеевая краска потолков кистью | 7.3.2. | 36.6 | 1 кв.м окрашенной поверхности | 36.6 | 1 | 33.95 | 1242.57 | 1466.23 | 36.6 | 1 | 33.95 | 1242.57 | 1466.23
| Окраска фасадов, высотой до 2-х этажей (не более 3-х метров) | 2.3.5. | 68 | 1 кв.м окрашенной поверхности | 68 | 1 | 132.26 | 8993.68 | 10612.54 | 68 | 1 | 132.26 | 8993.68 | 10612.54
| Окраска фасадов, высотой до 2-х этажей (не более 3-х метров) | 2.3.5. | 184 | 1 кв.м окрашенной поверхности | 184 | 1 | 132.26 | 24335.84 | 28716.29 | 184 | 1 | 132.26 | 24335.84 | 28716.29
| Окраска фасадов, высотой до 2-х этажей (не более 3-х метров) | 2.3.5. | 1042 | 1 кв.м окрашенной поверхности | 1042 | 5 | 132.26 | 137814.92 | 162621.61 | 1042 | 5 | 132.26 | 137814.92 | 162621.61
| Ремонт местами рулонного покрытия | 3.3.5. | 34 | 1 кв.м сменяемого покрытия (на каждый слой) | 34 | 1 | 94.21 | 3203.14 | 3779.71 | 34 | 1 | 94.21 | 3203.14 | 3779.71
| УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ, ХОДОВ, ПЕРЕХОДОВ, МОСТИКОВ | 40.7.1. | 5 | 1 кв.м | 5 | 1 | 100.27 | 501.35 | 591.59 | 5 | 1 | 100.27 | 501.35 | 591.59
| Смена простых отливов | 1.2.3. | 1 | 1 отлив | 1 | 1 | 229.27 | 229.27 | 270.54 | 1 | 1 | 229.27 | 229.27 | 270.54
| Смена воронок | 1.2.4. | 2 | 1 воронка | 2 | 2 | 376.4 | 752.8 | 888.3 | 2 | 2 | 376.4 | 752.8 | 888.3
| Укрепление металлической парапетной решетки | 1.1.9. | 39 | 1 м решетки | 39 | 9 | 43.08 | 1680.12 | 1982.54 | 39 | 9 | 43.08 | 1680.12 | 1982.54
| Выпрямление погнутых элементов парапетной решетки без снятия с места | 1.1.10. | 3.8 | 1 м решетки | 3.8 | 1 | 64.89 | 246.58 | 290.96 | 3.8 | 1 | 64.89 | 246.58 | 290.96
| Ремонт металлической парапетной решетки: снятие старой парапетной решетки отдельными частями | 3.4.4. | 34 | 1 м решетки | 34 | 1 | 67.34 | 2289.56 | 2701.68 | 34 | 1 | 67.34 | 2289.56 | 2701.68
| Покрытие старых рулонных кровель мастикой | 3.3.9. | 8 | 1 кв.м кровли | 8 | 2 | 83.37 | 666.96 | 787.01 | 8 | 2 | 83.37 | 666.96 | 787.01
| Ремонт местами рулонного покрытия | 3.3.5. | 65 | 1 кв.м сменяемого покрытия (на каждый слой) | 65 | 2 | 94.21 | 6123.65 | 7225.91 | 65 | 2 | 94.21 | 6123.65 | 7225.91
| Смена дверной пружины | 4.5. | 42 | 1 прибор | 42 | 10 | 113.9 | 4783.8 | 5644.89 | 42 | 10 | 113.9 | 4783.8 | 5644.89
| Смена дверной ручки | 4.7. | 35 | 1 прибор | 35 | 12 | 78.85 | 2759.75 | 3256.5 | 35 | 12 | 78.85 | 2759.75 | 3256.5
| Масляная окраска дверных полотен с расчисткой старой краски, площадью более 35 % | 7.3.14. | 4 | 1 кв.м окрашенной поверхности | 4 | 1 | 144.12 | 576.48 | 680.25 | 4 | 1 | 144.12 | 576.48 | 680.25
| Обивка дверных полотен | 40.4.1. | 11.535 | 1 м2 обивки | 11.54 | 4 | 129.77 | 1496.9 | 1766.34 | 11.54 | 4 | 129.77 | 1496.9 | 1766.34
| Смена дверных петель | 4.12. | 7 | 1 полотно | 7 | 5 | 236.02 | 1652.14 | 1949.52 | 7 | 5 | 236.02 | 1652.14 | 1949.52
| Смена дверного шпингалета | 4.6. | 34 | 1 прибор | 34 | 9 | 136.7 | 4647.8 | 5484.4 | 34 | 9 | 136.7 | 4647.8 | 5484.4
| Укрепление оконных и дверных наличников | 6.2.5. | 31.7 | 1 м наличн. | 31.7 | 8 | 11.88 | 376.59 | 444.37 | 31.7 | 8 | 11.88 | 376.59 | 444.37
| Пристрожка четвертей коробки | 6.3.3. | 2.8 | 1 м пристрожки | 2.8 | 1 | 16.82 | 47.1 | 55.58 | 2.8 | 1 | 16.82 | 47.1 | 55.58
| Смена шпингалета оконного с ручкой | 4.1. | 5 | 1 прибор | 5 | 1 | 244.9 | 1224.5 | 1444.91 | 5 | 1 | 244.9 | 1224.5 | 1444.91
| Смена дверных петель | 4.12. | 3 | 1 полотно | 3 | 1 | 236.02 | 708.06 | 835.51 | 3 | 1 | 236.02 | 708.06 | 835.51
| Смена дверной пружины | 4.5. | 4 | 1 прибор | 4 | 2 | 113.9 | 455.6 | 537.6 | 4 | 2 | 113.9 | 455.6 | 537.6
| Смена дверного шпингалета | 4.6. | 4 | 1 прибор | 4 | 1 | 136.7 | 546.8 | 645.22 | 4 | 1 | 136.7 | 546.8 | 645.22
| Пристрожка четвертей коробки | 6.3.3. | 2.8 | 1 м пристрожки | 2.8 | 1 | 16.82 | 47.1 | 55.58 | 2.8 | 1 | 16.82 | 47.1 | 55.58
| Смена оконного стекла на деревянных переплетах (толщина стекла 4-6 мм) | 6.2.2.2. | 28.1 | 1 м фальца | 28.1 | 7 | 119.47 | 3357.11 | 3961.38 | 28.1 | 7 | 119.47 | 3357.11 | 3961.38
| Смена оконной ручки | 4.2. | 28 | 1 прибор | 28 | 6 | 66.69 | 1867.32 | 2203.44 | 28 | 6 | 66.69 | 1867.32 | 2203.44
| Ремонт форточек | 6.2.6. | 12 | 1 форточка | 12 | 3 | 146.82 | 1761.84 | 2078.98 | 12 | 3 | 146.82 | 1761.84 | 2078.98
| Установка штапика без остекления | 40.6.1. | 6.8 | 1 м | 6.8 | 1 | 15.77 | 107.24 | 126.54 | 6.8 | 1 | 15.77 | 107.24 | 126.54
| Смена оконного стекла на деревянных переплетах (толщина стекла 2-3 мм) | 6.2.2.1. | 12 | 1 м фальца | 12 | 1 | 126.33 | 1515.96 | 1788.83 | 12 | 1 | 126.33 | 1515.96 | 1788.83
| Смена шпингалета оконного с ручкой | 4.1. | 7 | 1 прибор | 7 | 2 | 244.9 | 1714.3 | 2022.87 | 7 | 2 | 244.9 | 1714.3 | 2022.87
| Смена оконного стекла на деревянных переплетах (толщина стекла 4-6 мм) | 6.2.2.2. | 3 | 1 м фальца | 3 | 2 | 119.47 | 358.41 | 422.92 | 3 | 2 | 119.47 | 358.41 | 422.92
| Смена оконной ручки | 4.2. | 4 | 1 прибор | 4 | 1 | 66.69 | 266.76 | 314.78 | 4 | 1 | 66.69 | 266.76 | 314.78
| Установка гидравлического дверного доводчика ДГ-01 | 6.2.4. | 3 | 1 доводчик | 3 | 3 | 902.39 | 2707.17 | 3194.46 | 3 | 3 | 902.39 | 2707.17 | 3194.46
| Масляная окраска стен с расчисткой старой краски, площадью до 10 % | 7.3.3. | 270.8 | 1 кв.м окрашенной поверхности | 270.8 | 9 | 66.39 | 17978.4 | 21214.51 | 270.8 | 9 | 66.39 | 17978.4 | 21214.51
| Масляная окраска дверных полотен с расчисткой старой краски, площадью до 10% | 7.3.12. | 191.6 | 1 кв.м окрашенной поверхности | 191.6 | 12 | 78.04 | 14952.45 | 17643.89 | 191.6 | 12 | 78.04 | 14952.45 | 17643.89
| Масляная окраска дверных полотен с расчисткой старой краски, площадью до 35 % | 7.3.13. | 8.4 | 1 кв.м окрашенной поверхности | 8.4 | 2 | 94.56 | 794.3 | 937.28 | 8.4 | 2 | 94.56 | 794.3 | 937.28
| Заделка трещин в бетонных ступенях и полах | 5.1. | 9.6 | 1 м | 9.6 | 6 | 42.11 | 404.26 | 477.03 | 9.6 | 6 | 42.11 | 404.26 | 477.03
| Заделка выбоин площадью 0,5 кв.м в бетонных ступенях и полах | 5.2. | 8 | 1 место | 8 | 4 | 93.65 | 749.2 | 884.05 | 8 | 4 | 93.65 | 749.2 | 884.05
| Окрашивание стен валиком водоэмульсионной краской | 7.3.16.3. | 279.6 | 1 кв.м окрашенной поверхности | 279.6 | 15 | 31.22 | 8729.11 | 10300.35 | 279.6 | 15 | 31.22 | 8729.11 | 10300.35
| Окрашивание потолков валиком водоэмульсионной краской | 7.3.15.3. | 10 | 1 кв.м окрашенной поверхности | 10 | 1 | 33.21 | 332.1 | 391.88 | 10 | 1 | 33.21 | 332.1 | 391.88
| Заделка выбоин в цементных полах - 1 м2 | 6.6. | 7.8 | 1 место задела | 7.8 | 7 | 174.8 | 1363.44 | 1608.86 | 7.8 | 7 | 174.8 | 1363.44 | 1608.86
| Заделка выбоин в цементных полах - 0,25 м2 | 6.4. | 3 | 1 место задела | 3 | 1 | 56.81 | 170.43 | 201.11 | 3 | 1 | 56.81 | 170.43 | 201.11
| Заделка трещин и мелких выбоин в бетонных и железобетонных ступенях | 8.2.1. | 24 | 1 место | 24 | 6 | 88.2 | 2116.8 | 2497.83 | 24 | 6 | 88.2 | 2116.8 | 2497.83
| Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 7.3.1. | 5 | 1 стойка | 5 | 2 | 43.3 | 216.5 | 255.47 | 5 | 2 | 43.3 | 216.5 | 255.47
| Устройство полов из керамических плиток (площадь пола до 2-х кв.м, размер плиток 100х100мм) | 6.7. | 0.55 | 1 кв. м | 0.55 | 1 | 174.43 | 95.94 | 113.21 | 0.55 | 1 | 174.43 | 95.94 | 113.21
| Масляная окраска крыш и их конструктивных элементов за 2 раза, с расчисткой краски до 10% | 3.4.5. | 136 | 1 кв.м окрашенной поверхности | 136 | 1 | 37.78 | 5138.08 | 6062.93 | 136 | 1 | 37.78 | 5138.08 | 6062.93
| УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ, ХОДОВ, ПЕРЕХОДОВ, МОСТИКОВ | 40.7.1. | 7 | 1 кв.м | 7 | 3 | 100.27 | 701.89 | 828.24 | 7 | 3 | 100.27 | 701.89 | 828.24
| Ремонт местами рулонного покрытия | 3.3.5. | 25 | 1 кв.м сменяемого покрытия (на каждый слой) | 25 | 1 | 94.21 | 2355.25 | 2779.2 | 25 | 1 | 94.21 | 2355.25 | 2779.2
| в домах с лифтами и мусоропроводом | 7.1.1.4. | 7542.48 | 100 кв.м | 75.42 | 962 | 183.21 | 340858.28 | 402212.76 | 75.42 | 962 | 183.21 | 340858.28 | 402212.76
| Мытье пола кабины лифта с периодической сменой воды или моющего раствора | 7.1.8. | 199.2 | 100 кв.м | 1.99 | 962 | 260.11 | 12780.77 | 15081.28 | 1.99 | 962 | 260.11 | 12780.77 | 15081.28
| Мытье окон | 6.1.1. | 1402 | 100 кв.м | 14.02 | 14 | 671.14 | 9409.39 | 11103.09 | 14.02 | 14 | 671.14 | 9409.39 | 11103.09
| стен на лестничных клетках | 7.1.5.1. | 34134.5 | 100 кв.м | 341.35 | 13 | 221.92 | 75751.29 | 89386.51 | 341.35 | 13 | 221.92 | 75751.29 | 89386.51
| плафонов на лестничных клетках | 7.1.5.3. | 2376 | 100 шт. | 23.76 | 13 | 137.79 | 3273.91 | 3863.23 | 23.76 | 13 | 137.79 | 3273.91 | 3863.23
| Очистка грязевика элеваторного узла | 4.1.3. | 22 | 1 грязевик | 22 | 5 | 118.35 | 2603.7 | 3072.37 | 22 | 5 | 118.35 | 2603.7 | 3072.37
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 4.1.2. | 61327 | 100 куб.м здания | 613.27 | 2 | 127.11 | 77952.75 | 91984.25 | 613.27 | 2 | 127.11 | 77952.75 | 91984.25
| Спуск и напуск воды в систему отопления с осмотром системы | 4.4.2. | 91302 | 1000 куб.м здания | 91.3 | 4 | 168.23 | 15359.73 | 18124.48 | 91.3 | 4 | 168.23 | 15359.73 | 18124.48
| Спуск воды из системы | 4.4.3. | 89612 | 1000 куб.м здания | 89.61 | 3 | 31.96 | 2864 | 3379.52 | 89.61 | 3 | 31.96 | 2864 | 3379.52
| Смена прокладок канализационных ревизий | 8.9.4. | 9 | 1 прокладка | 9 | 3 | 61.44 | 552.96 | 652.5 | 9 | 3 | 61.44 | 552.96 | 652.5
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр до 50 мм | 8.8.1. | 6 | 1 место | 6 | 2 | 134.31 | 805.86 | 950.91 | 6 | 2 | 134.31 | 805.86 | 950.91
| Осмотр системы центрального отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 4.1.1. | 2697 | 1000 кв.м эксплуатируемой площади | 2.7 | 4 | 1522.28 | 4105.59 | 4844.6 | 2.7 | 4 | 1522.28 | 4105.59 | 4844.6
| Очистка конуса элеватора | 4.1.4. | 22 | 1 конус | 22 | 3 | 154.88 | 3407.36 | 4020.69 | 22 | 3 | 154.88 | 3407.36 | 4020.69
| Смена прокладок у крана или вентиля, без снятия с места | 4.1.5. | 55 | 1 кран | 55 | 3 | 28.78 | 1582.9 | 1867.83 | 55 | 3 | 28.78 | 1582.9 | 1867.83
| Разборка,прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов | 4.1.6. | 66 | 1 кран или вентиль, клапан | 66 | 3 | 18.72 | 1235.52 | 1457.91 | 66 | 3 | 18.72 | 1235.52 | 1457.91
| Первое рабочее испытание отдельных частей системы холодного и горячего водоснабжения | 4.2.1. | 700 | 100 м трубопровода | 7 | 2 | 583.21 | 4082.48 | 4817.32 | 7 | 2 | 583.21 | 4082.48 | 4817.32
| Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления | 4.3.1. | 6348 | 100 м трубопровода | 63.48 | 4 | 546.14 | 34668.98 | 40909.4 | 63.48 | 4 | 546.14 | 34668.98 | 40909.4
| Рабочая проверка системы центрального отопления | 4.3.2. | 5304 | 100 м трубопровода | 53.04 | 4 | 513.03 | 27211.12 | 32109.12 | 53.04 | 4 | 513.03 | 27211.12 | 32109.12
| Спуск и напуск воды в систему отопления без осмотра системы | 4.4.1. | 91302 | 1000 куб.м здания | 91.3 | 4 | 53.83 | 4914.78 | 5799.44 | 91.3 | 4 | 53.83 | 4914.78 | 5799.44
| Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | 4.4.4. | 124 | 100 отремонтированных приборов | 1.24 | 2 | 3616.98 | 4485.06 | 5292.38 | 1.24 | 2 | 3616.98 | 4485.06 | 5292.38
| Установка термометра врезного | 8.7.2. | 4 | 1 термометр | 4 | 2 | 368.14 | 1472.56 | 1737.62 | 4 | 2 | 368.14 | 1472.56 | 1737.62
| Установка манометра пружинного | 8.7.3. | 56 | 1 манометр | 56 | 4 | 534.08 | 29908.48 | 35292.02 | 56 | 4 | 534.08 | 29908.48 | 35292.02
| Установка термометра дифференциального | 8.7.6. | 6 | 1 термометр | 6 | 1 | 848.24 | 5089.44 | 6005.54 | 6 | 1 | 848.24 | 5089.44 | 6005.54
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 76 до 100 мм | 8.8.3. | 1 | 1 место | 1 | 1 | 266.75 | 266.75 | 314.77 | 1 | 1 | 266.75 | 266.75 | 314.77
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 101 до 125 мм | 8.8.4. | 2 | 1 место | 2 | 1 | 277.94 | 555.88 | 655.94 | 2 | 1 | 277.94 | 555.88 | 655.94
| Мелкий ремонт изоляции системы отопления | 8.9.1. | 112 | 1 м трубопровода | 112 | 2 | 338.15 | 37872.8 | 44689.9 | 112 | 2 | 338.15 | 37872.8 | 44689.9
| Восстановление разрушенной тепловой изоляции на трубопроводе | 8.9.2. | 93 | 1 кв. м восстановленного участка | 93 | 4 | 177.55 | 16512.15 | 19484.34 | 93 | 4 | 177.55 | 16512.15 | 19484.34
| Масляная окраска ранее окрашенного трубопровода (трубы отопления, водопровода, канализации) | 7.5.2. | 42 | 1 кв.м окрашенной поверхности | 42 | 3 | 85.28 | 3581.76 | 4226.48 | 42 | 3 | 85.28 | 3581.76 | 4226.48
| Смена чугунной задвижки, диаметр от 76 до 100 мм | 8.5.16. | 6 | 1 задвижка | 6 | 1 | 3422.47 | 20534.82 | 24231.09 | 6 | 1 | 3422.47 | 20534.82 | 24231.09
| Рабочая проверка систем холодного и горячего водоснабжения | 4.2.2. | 1690 | 100 м трубопровода | 16.9 | 1 | 423.93 | 7164.42 | 8454.02 | 16.9 | 1 | 423.93 | 7164.42 | 8454.02
| Смена шарового крана, диаметр до 25 мм | 8.5.12. | 56 | 1 кран | 56 | 1 | 144.97 | 8118.32 | 9579.62 | 56 | 1 | 144.97 | 8118.32 | 9579.62
| Притирка пробочного крана, диаметр 25 мм | 8.10.1. | 40 | 1 кран | 40 | 2 | 67.08 | 2683.2 | 3166.18 | 40 | 2 | 67.08 | 2683.2 | 3166.18
| Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром условного прохода 25 мм | 8.5.3. | 28 | 1 кран или вентиль, клапан | 28 | 3 | 28.98 | 811.44 | 957.5 | 28 | 3 | 28.98 | 811.44 | 957.5
| Проверка на прогрев трубопровода отопительных приборов с регулировкой | 4.3.4. | 3880 | 100 м трубопровода | 38.8 | 2 | 19.86 | 770.56 | 909.26 | 38.8 | 2 | 19.86 | 770.56 | 909.26
| Окончательная проверка системы холодного и горячего водоснабжения | 4.2.3. | 1690 | 100 м трубопровода | 16.9 | 1 | 320.85 | 5422.37 | 6398.4 | 16.9 | 1 | 320.85 | 5422.37 | 6398.4
| Окончательная проверка системы центрального отопления | 4.3.3. | 12.34 | 100 м трубопровода | 0.12 | 1 | 215.15 | 26.55 | 31.33 | 0.12 | 1 | 215.15 | 26.55 | 31.33
| Притирка клапана вентиля, диаметр 25 мм | 8.10.3. | 27 | 1 вентиль | 27 | 2 | 36.35 | 981.45 | 1158.11 | 27 | 2 | 36.35 | 981.45 | 1158.11
| Притирка клапана вентиля, диаметр от 26 до 50 мм | 8.10.4. | 10 | 1 вентиль | 10 | 2 | 54.52 | 545.2 | 643.34 | 10 | 2 | 54.52 | 545.2 | 643.34
| Профилактический ремонт чугунной параллельной задвижки без снятия с места, диаметром до 100 мм | 8.5.6. | 5 | 1 задвижка | 5 | 1 | 231.95 | 1159.75 | 1368.51 | 5 | 1 | 231.95 | 1159.75 | 1368.51
| Профилактический ремонт чугунной параллельной задвижки без снятия с места, диаметром до 150 мм | 8.5.7. | 6 | 1 задвижка | 6 | 1 | 315.22 | 1891.32 | 2231.76 | 6 | 1 | 315.22 | 1891.32 | 2231.76
| Притирка пробочного крана, диаметр от 26 до 50 мм | 8.10.2. | 28 | 1 кран | 28 | 2 | 100.63 | 2817.64 | 3324.81 | 28 | 2 | 100.63 | 2817.64 | 3324.81
| Смена вентильной головки закрытой (ГВЗ) для смесителей холодной и горячей воды | 8.5.1. | 7 | 1 вентильная головка | 7 | 1 | 109.53 | 766.71 | 904.72 | 7 | 1 | 109.53 | 766.71 | 904.72
| Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр до 50 мм | 8.2.1. | 5 | 1 участок | 5 | 1 | 1217.76 | 6088.8 | 7184.78 | 5 | 1 | 1217.76 | 6088.8 | 7184.78
| Смена чугунной задвижки, диаметр от 101 до 125 мм | 8.5.17. | 3 | 1 задвижка | 3 | 1 | 6027.33 | 18081.99 | 21336.75 | 3 | 1 | 6027.33 | 18081.99 | 21336.75
| Осмотр системы центрального отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 4.1.1. | 46 | 1000 кв.м эксплуатируемой площади | 0.05 | 1 | 1522.28 | 70.02 | 82.62 | 0.05 | 1 | 1522.28 | 70.02 | 82.62
| Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 26 до 50 мм | 8.1.6. | 76.75 | 1 участок | 76.75 | 10 | 476.43 | 36566 | 43147.87 | 76.75 | 10 | 476.43 | 36566 | 43147.87
| Очистка грязевика элеваторного узла | 4.1.3. | 2 | 1 грязевик | 2 | 2 | 118.35 | 236.7 | 279.31 | 2 | 2 | 118.35 | 236.7 | 279.31
| СМЕНА ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 40.2.2. | 7 | 1 м трубопровода | 7 | 2 | 358.35 | 2508.45 | 2959.98 | 7 | 2 | 358.35 | 2508.45 | 2959.98
| Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр от 26 до 50 мм | 8.1.2. | 5.285 | 1 участок | 5.29 | 4 | 599.98 | 3170.9 | 3741.66 | 5.29 | 4 | 599.98 | 3170.9 | 3741.66
| Присоединение стальных труб на сварке, диаметр до 25 мм | 8.1.5. | 4 | 1 участок | 4 | 1 | 296.63 | 1186.52 | 1400.09 | 4 | 1 | 296.63 | 1186.52 | 1400.09
| Устранение засора внутреннего канализационного трубопровода | 4.1.7. | 830 | 1 пролет между ревизиями | 830 | 29 | 81.18 | 67379.4 | 79507.72 | 830 | 29 | 81.18 | 67379.4 | 79507.72
| Установка автоматического выключателя типа АП-50 | 9.1.25. | 3 | 1 выключатель | 3 | 1 | 434.88 | 1304.64 | 1539.48 | 3 | 1 | 434.88 | 1304.64 | 1539.48
| Ремонт распределительного щитка - 2 группа | 9.2.2. | 2 | 1 щиток | 2 | 2 | 270.27 | 540.54 | 637.84 | 2 | 2 | 270.27 | 540.54 | 637.84
| Мелкий ремонт электропроводки | 9.1.5. | 4 | 1 м провода | 4 | 2 | 7.06 | 28.24 | 33.33 | 4 | 2 | 7.06 | 28.24 | 33.33
| Замер сопротивления изоляции с прозвонкой проводов | 5.1.2. | 25 | 10 щитков | 2.5 | 3 | 403.15 | 1007.88 | 1189.29 | 2.5 | 3 | 403.15 | 1007.88 | 1189.29
| Измерение сопротивления изоляции сети | 5.1.1. | 2 | 1 участок | 2 | 1 | 78.39 | 156.78 | 185 | 2 | 1 | 78.39 | 156.78 | 185
| Смена шарового крана, диаметр от 26-50 мм | 8.5.13. | 10 | 1 кран | 10 | 3 | 263.14 | 2631.4 | 3105.06 | 10 | 3 | 263.14 | 2631.4 | 3105.06
| Смена шарового крана, диаметр до 25 мм | 8.5.12. | 48 | 1 кран | 48 | 3 | 144.97 | 6958.56 | 8211.1 | 48 | 3 | 144.97 | 6958.56 | 8211.1
| Профилактический ремонт чугунной параллельной задвижки без снятия с места, диаметром до 100 мм | 8.5.6. | 33 | 1 задвижка | 33 | 5 | 231.95 | 7654.35 | 9032.13 | 33 | 5 | 231.95 | 7654.35 | 9032.13
| Смена вентильной головки закрытой (ГВЗ) для смесителей холодной и горячей воды | 8.5.1. | 4 | 1 вентильная головка | 4 | 4 | 109.53 | 438.12 | 517 | 4 | 4 | 109.53 | 438.12 | 517
| Осмотр системы центрального отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 4.1.1. | 1749 | 1000 кв.м эксплуатируемой площади | 1.75 | 4 | 1522.28 | 2662.48 | 3141.73 | 1.75 | 4 | 1522.28 | 2662.48 | 3141.73
| Установка манометра пружинного | 8.7.3. | 10 | 1 манометр | 10 | 2 | 534.08 | 5340.8 | 6302.15 | 10 | 2 | 534.08 | 5340.8 | 6302.15
| Установка термометра врезного | 8.7.2. | 10 | 1 термометр | 10 | 2 | 368.14 | 3681.4 | 4344.05 | 10 | 2 | 368.14 | 3681.4 | 4344.05
| Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр до 25 мм | 8.1.1. | 54 | 1 участок | 54 | 4 | 462.15 | 24956.1 | 29448.2 | 54 | 4 | 462.15 | 24956.1 | 29448.2
| Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр от 26 до 50 мм | 8.1.2. | 7 | 1 участок | 7 | 2 | 599.98 | 4199.86 | 4955.84 | 7 | 2 | 599.98 | 4199.86 | 4955.84
| Смена пробочного крана, диаметр крана до 25 мм | 8.5.21. | 69 | 1 кран | 69 | 2 | 132.12 | 9116.28 | 10757.21 | 69 | 2 | 132.12 | 9116.28 | 10757.21
| Смена крана, диаметр крана от 26 до 50 мм | 8.5.22. | 11 | 1 кран | 11 | 2 | 257.56 | 2833.16 | 3343.13 | 11 | 2 | 257.56 | 2833.16 | 3343.13
| Смена чугунной задвижки, диаметр до 50 мм | 8.5.14. | 2 | 1 задвижка | 2 | 2 | 1711.93 | 3423.86 | 4040.16 | 2 | 2 | 1711.93 | 3423.86 | 4040.16
| Очистка грязевика элеваторного узла | 4.1.3. | 2 | 1 грязевик | 2 | 2 | 118.35 | 236.7 | 279.3 | 2 | 2 | 118.35 | 236.7 | 279.3
| Присоединение стальных труб на сварке, диаметр до 25 мм | 8.1.5. | 4 | 1 участок | 4 | 1 | 296.63 | 1186.52 | 1400.09 | 4 | 1 | 296.63 | 1186.52 | 1400.09
| Мелкий ремонт изоляции системы отопления | 8.9.1. | 28 | 1 м трубопровода | 28 | 2 | 338.15 | 9468.2 | 11172.47 | 28 | 2 | 338.15 | 9468.2 | 11172.47
| Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 76 до 100 мм | 8.1.8. | 1 | 1 участок | 1 | 1 | 1009.17 | 1009.17 | 1190.82 | 1 | 1 | 1009.17 | 1009.17 | 1190.82
| Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 26 до 50 мм | 8.1.6. | 1 | 1 участок | 1 | 1 | 476.43 | 476.43 | 562.19 | 1 | 1 | 476.43 | 476.43 | 562.19
| Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр до 25 мм | 8.1.1. | 2 | 1 участок | 2 | 1 | 462.15 | 924.3 | 1090.67 | 2 | 1 | 462.15 | 924.3 | 1090.67
| Перевод водостока на межсезонный период | 4.1.8. | 12 | 1 вентиль | 12 | 3 | 25.72 | 308.64 | 364.2 | 12 | 3 | 25.72 | 308.64 | 364.2
| Смена шарового крана, диаметр до 25 мм | 8.5.12. | 2 | 1 кран | 2 | 1 | 144.97 | 289.94 | 342.13 | 2 | 1 | 144.97 | 289.94 | 342.13
| Установка крана для спуска воздуха из системы, диаметр крана от 21 до 25 мм | 8.5.9. | 1 | 1 кран | 1 | 1 | 210.85 | 210.85 | 248.8 | 1 | 1 | 210.85 | 210.85 | 248.8
| Смена шарового крана, диаметр до 25 мм | 8.5.12. | 5 | 1 кран | 5 | 3 | 144.97 | 724.85 | 855.31 | 5 | 3 | 144.97 | 724.85 | 855.31
| Ликвидация воздушных пробок в стояке | 4.5.1. | 5 | 1 стояк | 5 | 2 | 78.39 | 391.95 | 462.5 | 5 | 2 | 78.39 | 391.95 | 462.5
| Присоединение стальных труб на сварке, диаметр до 25 мм | 8.1.5. | 2 | 1 участок | 2 | 1 | 296.63 | 593.26 | 700.05 | 2 | 1 | 296.63 | 593.26 | 700.05
| Смена вентильной головки закрытой (ГВЗ) для смесителей холодной и горячей воды | 8.5.1. | 10 | 1 вентильная головка | 10 | 5 | 109.53 | 1095.3 | 1292.45 | 10 | 5 | 109.53 | 1095.3 | 1292.45
| Смена шарового крана, диаметр от 26-50 мм | 8.5.13. | 11 | 1 кран | 11 | 3 | 263.14 | 2894.54 | 3415.56 | 11 | 3 | 263.14 | 2894.54 | 3415.56
| Восстановление разрушенной тепловой изоляции на трубопроводе | 8.9.2. | 8.8 | 1 кв. м восстановленного участка | 8.8 | 3 | 177.55 | 1562.44 | 1843.68 | 8.8 | 3 | 177.55 | 1562.44 | 1843.68
| Установка крана для спуска воздуха из системы, диаметр крана от 15 до 20 мм | 8.5.8. | 11 | 1 кран | 11 | 2 | 184.61 | 2030.71 | 2396.24 | 11 | 2 | 184.61 | 2030.71 | 2396.24
| Профилактический ремонт чугунной параллельной задвижки без снятия с места, диаметром до 100 мм | 8.5.6. | 2 | 1 задвижка | 2 | 2 | 231.95 | 463.9 | 547.4 | 2 | 2 | 231.95 | 463.9 | 547.4
| Притирка клапана вентиля, диаметр от 26 до 50 мм | 8.10.4. | 5 | 1 вентиль | 5 | 2 | 54.52 | 272.6 | 321.67 | 5 | 2 | 54.52 | 272.6 | 321.67
| Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 26 до 50 мм | 8.1.6. | 15 | 1 участок | 15 | 4 | 476.43 | 7146.45 | 8432.81 | 15 | 4 | 476.43 | 7146.45 | 8432.81
| Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр от 51 до 75 мм | 8.1.3. | 7 | 1 участок | 7 | 3 | 845.05 | 5915.35 | 6980.12 | 7 | 3 | 845.05 | 5915.35 | 6980.12
| Смена прокладок канализационных ревизий | 8.9.4. | 6 | 1 прокладка | 6 | 1 | 61.44 | 368.64 | 435 | 6 | 1 | 61.44 | 368.64 | 435
| Притирка пробочного крана, диаметр от 26 до 50 мм | 8.10.2. | 6 | 1 кран | 6 | 1 | 100.63 | 603.78 | 712.46 | 6 | 1 | 100.63 | 603.78 | 712.46
| СМЕНА ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 40.2.2. | 3 | 1 м трубопровода | 3 | 1 | 358.35 | 1075.05 | 1268.56 | 3 | 1 | 358.35 | 1075.05 | 1268.56
| Устранение засора внутреннего канализационного трубопровода | 4.1.7. | 2 | 1 пролет между ревизиями | 2 | 1 | 81.18 | 162.36 | 191.58 | 2 | 1 | 81.18 | 162.36 | 191.58
| Замена перегоревшей электролампы | 5.1.3. | 332 | 1 электролампа | 332 | 41 | 18.3 | 6075.6 | 7169.22 | 332 | 41 | 18.3 | 6075.6 | 7169.22
| Смена стартера | 5.1.5. | 56 | 1 стартер | 56 | 9 | 13.37 | 748.72 | 883.5 | 56 | 9 | 13.37 | 748.72 | 883.5
| Смена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | 9.1.11. | 4 | 1 переключатель | 4 | 1 | 514.55 | 2058.2 | 2428.68 | 4 | 1 | 514.55 | 2058.2 | 2428.68
| Замена энергосберегающей лампы | 5.1.11. | 30 | 1 электролампа | 30 | 7 | 93.47 | 2804.1 | 3308.84 | 30 | 7 | 93.47 | 2804.1 | 3308.84
| Замена перегоревшей люминесцентной лампы | 5.1.10. | 70 | 1 люминесцентная лампа | 70 | 10 | 37.12 | 2598.4 | 3066.11 | 70 | 10 | 37.12 | 2598.4 | 3066.11
| Установка потолочных патронов | 9.1.2. | 10 | 10 патронов | 1 | 1 | 430.72 | 430.72 | 508.25 | 1 | 1 | 430.72 | 430.72 | 508.25
| Проверка целостности оболочки электрокабеля | 5.1.9. | 25 | 1 м | 25 | 1 | 2.79 | 69.75 | 82.31 | 25 | 1 | 2.79 | 69.75 | 82.31
| Мелкий ремонт электропроводки | 9.1.5. | 30.2 | 1 м провода | 30.2 | 9 | 7.06 | 213.22 | 251.61 | 30.2 | 9 | 7.06 | 213.22 | 251.61
| Установка автоматического выключателя на ток до 25 ампер | 9.1.28. | 8 | 1 выключатель | 8 | 4 | 82.2 | 657.6 | 775.96 | 8 | 4 | 82.2 | 657.6 | 775.96
| Смена люминесцентного светильника | 5.1.4. | 1 | 1 светильник | 1 | 1 | 600.21 | 600.21 | 708.25 | 1 | 1 | 600.21 | 600.21 | 708.25
| Смена отдельных участков внутренней электропроводки сечением 2х1,5 | 9.1.6. | 29 | 1 м провода | 29 | 2 | 35.63 | 1033.27 | 1219.26 | 29 | 2 | 35.63 | 1033.27 | 1219.26
| Замер сопротивления изоляции с прозвонкой проводов | 5.1.2. | 5 | 10 щитков | 0.5 | 1 | 403.15 | 201.58 | 237.86 | 0.5 | 1 | 403.15 | 201.58 | 237.86
| Выявление механических повреждений устройства защитного отключения (УЗО) | 5.3.1. | 3 | 1 устройство | 3 | 1 | 19.22 | 57.66 | 68.04 | 3 | 1 | 19.22 | 57.66 | 68.04
| Влажная протирка дверных полотен на лестничных клетках | 6.1.3. | 1720 | 100 кв.м | 17.2 | 13 | 325.07 | 5591.21 | 6597.61 | 17.2 | 13 | 325.07 | 5591.21 | 6597.61
| подоконников | 7.1.5.2. | 157.1 | 100 кв.м | 1.57 | 13 | 323.71 | 508.55 | 600.07 | 1.57 | 13 | 323.71 | 508.55 | 600.07
| Влажная протирка оконных решеток | 6.1.2. | 102.4 | 100 кв.м | 1.02 | 3 | 311.49 | 318.98 | 376.4 | 1.02 | 3 | 311.49 | 318.98 | 376.4
| чердачных лестниц | 7.1.5.7. | 56.8 | 100 кв.м | 0.57 | 3 | 208.36 | 118.36 | 139.67 | 0.57 | 3 | 208.36 | 118.36 | 139.67
| шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 7.1.5.6. | 942.5 | 100 кв.м | 9.43 | 13 | 198.85 | 1874.17 | 2211.54 | 9.43 | 13 | 198.85 | 1874.17 | 2211.54
| отопительных приборов | 7.1.5.4. | 287.8 | 100 кв.м | 2.88 | 13 | 402.43 | 1158.2 | 1366.68 | 2.88 | 13 | 402.43 | 1158.2 | 1366.68
| почтовых ящиков | 7.1.5.5. | 184.88 | 100 кв.м | 1.85 | 13 | 160.86 | 297.41 | 350.95 | 1.85 | 13 | 160.86 | 297.41 | 350.95
| Технический осмотр стальной кровли | 1.1.1. | 13411 | 1000 кв.м кровли | 13.41 | 10 | 457.38 | 6133.91 | 7238.03 | 13.41 | 10 | 457.38 | 6133.91 | 7238.03
| Очистка кровли и ее элементов (в том числе козырьки над подъездами)от мусора, листьев | 1.1.4. | 176 | 100 кв.м | 1.76 | 2 | 163.1 | 287.06 | 338.73 | 1.76 | 2 | 163.1 | 287.06 | 338.73
| Очистка чердаков от мусора | 8.1.2. | 849 | 100 кв.м | 8.49 | 2 | 134.13 | 1138.76 | 1343.74 | 8.49 | 2 | 134.13 | 1138.76 | 1343.74
| Очистка подвалов от мусора | 8.1.1. | 849 | 100 кв.м | 8.49 | 2 | 134.13 | 1138.76 | 1343.74 | 8.49 | 2 | 134.13 | 1138.76 | 1343.74
| в домах с лифтами и мусоропроводом | 7.1.2.4. | 32743.92 | 100 кв.м | 327.44 | 169 | 160.14 | 227223.17 | 268123.36 | 327.44 | 169 | 160.14 | 227223.17 | 268123.36
| места перед загрузочным клапаном мусоропроводов | 7.1.6.1. | 1402.8 | 100 кв.м | 14.03 | 962 | 247 | 85467.92 | 100852.17 | 14.03 | 962 | 247 | 85467.92 | 100852.17
| Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 9.1.5. | 864 | 10 клапанов | 86.4 | 169 | 156.91 | 58747.06 | 69321.5 | 86.4 | 169 | 156.91 | 58747.06 | 69321.5
| Очистка металлической решетки и приямка | 7.1.9. | 19 | 1 приямок | 19 | 24 | 70.68 | 5371.68 | 6338.59 | 19 | 24 | 70.68 | 5371.68 | 6338.59
| Смена замка почтового ящика | 7.2.3. | 1 | 1 прибор | 1 | 1 | 105.82 | 105.82 | 124.87 | 1 | 1 | 105.82 | 105.82 | 124.87
| Демонтаж установка ящиков почтовых шестисекционных стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток | 40.3.2. | 2 | 1 ящик | 2 | 1 | 1482.42 | 2964.84 | 3498.51 | 2 | 1 | 1482.42 | 2964.84 | 3498.51